《NMR Spectroscopy: Data Acquisition》

(核磁共振波谱：数据的采集)简介

一、出版情况

《核磁共振波谱：数据的采集》（NMR Spectroscopy: Data Acquisition）于2004年在Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA出版，由英国科学家 Christian Schorn和Brian Taylor共同完成，南开大学图书馆馆藏版本为2004年版本，本书为第二版，共有369页。

二、内容简介

这本书分为5个主要章节，总体布局设计迎合了新的和经验NMR波谱分析方法。第一章描述了安装NMR-SIM 和运行软件包1D WIN-NMR和2D WIN-NMR的方法，也包括了对NMR-SIM的简要描述。第二章使用NMR- SIM，说明核磁共振实验的理论背景，而不是用正常的数学方法，这样即使是复杂的脉冲序列，NMR-SIM也可被用于刺激现实的实验数据。这章介绍的概念是理解第五章讨论脉冲序列的基础，也是理解文献中出现的脉冲序列的基础。第三章简要论述了用1D WIN-NMR和2D WIN-NMR处理数据的方法。第四章基本上是一个参考和检查其使用NMR-SIM的各个方面的广泛详细的细节，如编辑自旋系统，脉冲编程语言和使用布洛赫模拟器。第五章是本书的重点部分，对脉冲序列经常在最新的NMR实验室用于研究非生物聚合物分子进行了考核。在许多情况下，标准序列之间的差异及其变种都是能够证明论证的。这章也简单涉及了构建经常发生在脉冲序列上的片段的细节，如坚硬的和模糊的脉冲和滤波(器)元件。

三、社会反映

在没有依靠NMR仪器组块的情况下本书使读者和用户做出复杂的NMR图谱,在实际试验中能够前瞻性的对仪器做出正确选择，推荐给在该领域从事研究的科研人员。            ——Zeitschrift fur Physikalische Chemie(2002)

因为缺乏对仪器基本原理的了解，不但是NMR仪器操作者或图谱分析者在试验中会犯一些错误，本书包含很多基本原理方面的内容，生动而翔实。

——AFS Advances in Food Science(2002)

四、目录

1     介绍

1.1   范围和读者

1.1.1 模拟环境

1.1.2 书本内容

1.2   软件

1.2.1 安装设置

1.2.2 NMR-SIM，1D和2D WIN-NMR的用户接入

1.2.3 数据组织性

1.3   核对

1.4   书本版面设计

1.5   参考书目

2     模拟的背景

2.1   真样-自旋系统的类型和自旋系统的进程

2.1.1 自旋系统参数

2.1.2  连续转换过程

2.2   脉冲序列种类

2.2.1 模型密度体系

2.2.2 产品运行体系

2.2.3 计划等级连贯性

2.3   信号监察

2.3.1 正交监察

2.3.2 退藕监察

2.3.3 选择相连续循环和坡度

2.4   参考书目

3     取样和处理

3．1  核自旋的刺激和它们的响应监察

3．2  一个空间实验

3.2.1  记录一个自由感应衰败

3.2.2  模拟一个自由感应衰败

3.2.3  处理和分析1D NMR 数据

3.2.3.1未处理NMR数据的时间领域处理

3.2.3.2傅立叶转换

3.2.3.3 NMR数据的频率领域处理

3.2.3.4 1D WIN-NMR的分析，展出和输出工具

3.3     两个空间实验

3.3.1   2D实验的记录和模拟

3.3.2   2D NMR数据处理

3.4     NMR-SIM 配件

3.5     参考书目

- NMR-SIM的实验设置

  - 自旋系统和脉冲程序

    - 编辑一个自旋系统

4.1.1.1  确定一个自旋系统

4.1.1.2  自旋系统的变化理由

4.1.1.3  编辑一个部分的自旋系统--

    - 脉冲设计

      - 修改一个激活的脉冲设计或创造一个新的

      - 使用脉冲，延迟，坡度和退偶的规则

      - 得到回路和数据储存

      - 无标准Bruker 脉冲程序控制

      - 编辑脉冲程序—从一个脉冲到DEPT实验

      - 坡度和第二量度—gs-13C, 1H HMQC实验

  - 实验和处理参数

    - 编辑实验参数

      - 参数选择指南

      - 使用Configuration文件

      - 使用Job文件

      - NMR-Wizaed 的Homonuclear 实验

      - 参数最优化

    - 编辑处理参数

  - 使用Bloch模拟

    - 一个经典的和图画接入

    - 实验设置概要

    - 分析成形脉冲

    - 分析脉冲序列碎片

  - 参考书目

- 完全序列，纲要和建模

  - 达观的脉冲序列

    - 脉冲序列建模的排列组合

    - 不同的脉冲序列分类的方法

    - 脉冲序列的系统命名法

  - 单一脉冲和单一多重脉冲实验

    - 1-脉冲1H和nX实验

    - 单线和多重激发实验

    - 单线和多重抑制实验

    - 单线扰动实验

    - 2D转换和耦合解析实验（JRES,SERF,SELRESOLV）

    - 多样性编辑实验 （APT,SEMUT,DEPT,POMMIE,INEPT和PENDANT）

    - 驰豫时间测量实验

  - 建模和元素—一部分

    - 脉冲类型和脉冲性质

    - 综合脉冲

    - DANTE 脉冲—一个选择性激发的不同的方法

    - 自旋共鸣—序列的第一步

  - 同核关联实验

    - 同核COSY实验

5.4.1.1 2D COSY 实验

5.4.1.2 选择性 1D COSY 实验

5.4.1.3 接替COSY 实验

5.4.2   TOCSY 实验

5.4.3   INADEQUATE 实验

5.5     建核和元素—二部分

5.5.1   一致性转录问题

5.5.2   延迟增量— 连续时间和原理一致

5.6     异核核糖核酸相互关联实验Ⅰ

nX检测实验

    - 1H, nX HETCOR实验

    - 1H, nX COLOC 实验

  - 同核相互关联实验Ⅱ

1H 检测实验

    - nX，1H HMQC 实验

    - nX，1H HSQC 实验

    - nX，1H HMBC 实验

  - 建核和元素—三部分

    - BIRD,TANGO和BANGO作为同一个家族的成员

    - 元素过滤：z-过滤器，Multi-Quantum过滤器和Low-Pass过滤器

    - 化学转换过滤器

  - NMR的最新发展

    - NMR光谱学的奥林匹克精神

    - 自旋态选择性实验

  - 参考书目

词汇表

索引

（译介者：田野，南开大学药学院）